# PROGRAM SZKOLENIOWY DLA NOWEGO HANDLOWCA - PRESCOT

Poniższy dokument zawiera 3 kluczowe plany wdrożeniowe (scenariusze), które pozwalają na kompleksowe przeszkolenie nowej osoby z zakresu produktów, systemów i strategii sprzedaży w ekosystemie Prescot.

# PLAN 1: "TECHNICZNY EKSPERT" (Scenariusz Głębokiej Wiedzy)

Cel: Zrozumienie specyfikacji technicznej i niezawodności komponentów.

| Moduł | Kluczowe zagadnienia |
| --- | --- |
| TAŚMY LED (Fundament) | Delux (budżet), Premium PL (produkcja w Polsce, powtarzalność barw), Premium COB (bez efektu kropek, 3 lata gwarancji). |
| ZASILANIE (Serce Systemu) | Scharfer (High-End, 5-7 lat gwarancji), Prescot (optymalizacja kosztów). |
| PROFILE ALUMINIOWE | Systemy Kluś – dobór osłon, zaślepek, sposoby montażu (radiatory). |
| STEROWANIE | Mi-Light / MiBoxer: Parowanie, strefy, piloty i aplikacje. |
| AKCESORIA I ŹRÓDŁA | Złączki i przewodny Prescot (0.75mm), żarówki AR, świetlówki LED. |

# PLAN 2: "PROJEKTOWY ARCHITEKT" (Scenariusz Systemowy)

Cel: Nauka składania gotowych zestawów z dostępnych podzespołów.

KROK 1: Wybór źródła (Taśmy) - Dopasowanie do budżetu i estetyki (Delux / Premium PL / COB).

KROK 2: Dobór Oprawy (Profile) - Integracja z profilami Kluś (aspekt chłodzenia i designu).

KROK 3: System Zasilania - Obliczanie mocy: (Metraż * Moc taśmy) * 1.2 (zapas 20%). Wybór 24V dla stabilności.

KROK 4: Inteligencja (Mi-Light) - Dobór sterowników radiowych i strefowych.

KROK 5: Wykończenie - Sprzedaż dodatkowa (akcesoria montażowe, oprawy punktowe AR).

## Technika TCO (Total Cost of Ownership)

Argument dla klienta: Tanie LED (wymiana co rok + koszty ekipy) vs Prescot (praca 7 lat). Inwestujesz raz, oszczędzasz na serwisie.

# PLAN 3: "STRATEGICZNY HANDLOWIEC" (Psychologia i Narzędzia)

Cel: Maksymalizacja marży i wykorzystanie narzędzi wsparcia sprzedaży.

Hierarchia Gwarancji: COB (3 lata), Scharfer (do 7 lat) - to nasze tarcze przed konkurencją.

USP: Realne parametry (nasze 10W to 10W, a nie 6W na papierze).

Narzędzia WWW: tasmaled.com.pl/tasmyled (język korzyści), prescot.pl (inspiracje).

Standard B2B: Terminowość i pewność dostawy są ważniejsze niż najniższa cena.

Stopka: Wygenerowano przez system Antigravity Prescot AI.